## FR-ASQ-003
| PROCESO ATENCIÓN SERVICIO QUIRÚRGICO | [47 empty] | Codigo:FR-ASQ-003
Version:00
| CONTROL SEGURIDAD EN SALA QUIRUGICA | [47 empty] | Fecha de aprobacion: 16 de mayo de 2025
MES: |  |  | _________________ | [10 empty] | AÑO:__________________ | [7 empty] | SALA :1:__________________2:_________________
DIA |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31
REVISE LOS SIGUIENTE: |  | D | N | D | N | D | N | D | N | D | N | D | N | D | N | D | N | D | N | D | N | D | N | D | N | D | N | D | N | D | N | D | N | D | N | D | N | D | N | D | N | D | N | D | N | D | N | D | N | D | N | D | N | D | N | D | N | D | N | D | N | D | N
Lampara cie lítica conectada y funcionado
Máquina de anestesia conectada a corriente eléctrica funcionado correctamente
Adecuada presión de oxigeno según manómetro
Adecuada presión de óxido nitroso según manómetro
Adecuada presión de aire según manómetro
Presión de bala de oxigeno de emergencia
Buen funcionamiento del dispositivo para administración de oxigeno de flujo rápido (flush)
Buen estado de flujo metros
Vaporizador correcto y cargado
Circuitos anestésicos correctos y herméticos
Válvulas unidireccionales en buen estado
Válvula APL en buen estado
Absorbedor de CO2 en buen estado
Ventilador mecánico funcionando correctamente.
Monitores en buen funcionamiento
capnógrafo funcionando bien
Red de aire y oxigeno en adecuado funcionamiento
Electro cardiograma funcionando correctamente
desfibriladores probados y conectados
bombas de infusión completas y en correcto funcionamiento
Estimulador de nervio periférico en buen funcionamiento
Mesa quirúrgica en buen funcionamiento
Electro cauterio probado y funcionando
Equipo de succión probado y funcionado
sistema de infusión rápida de líquidos probado y funcionado
Sistema de calentamiento de líquidos y sangre probado y funcionando
Laringoscopio con hoja apropiada y probada
Se revisa si cuenta laboratorio con unidades de sangre
Dispositivos médicos completos para cirugías programadas y de urgencias, probados preaviamente y con soporte en caso de cierras y taladros
Medicamentos completos para cirugías programadas y de urgencias
Instrumental completo
otros:_________________________________________
FIRMA
OBSERVACIONES: | [10 empty] | COLOCAR SI ESTA APROBADO EL ITEM SI SE PRESENTO INCONVENIENTES POR FAVOR REGISTRAR EN EL SIGUIENTE RECUADRO LAS ACCIONES TOMADAS EN EL MOMENTO
FECHA | [7 empty] | HORA | [8 empty] | DESCRIPCIÓN | [19 empty] | ACCIÓN TOMADA | [17 empty] | RESPONSABLE